Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 4 grudnia  2025r.

Opis przedmiotu zamówienia do zadania

Wymiana 12 lamp na sali gimnastycznej ZSP 12 w Rybniku

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 12 lamp sufitowych na sali gimnastycznej                  w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku.

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Ustawienie rusztowania |
| 2 | Odłączenie starej oprawy od zasilania |
| 3 | Modernizacja zasilania oprawy |
| 4 | Demontaż oprawy wysokoprężnej |
| 5 | Demontaż siatki przeciw uderzeniowej |
| 6 | Demontaż osłony oprawy wysokoprężnej |
| 7 | Montaż oprawy nowej – strumień świetlny oprawy min. 39 000lm., Stabilność strumienia świetlnego > 90.000 h (L80B20) Montaż Nastropowy, zwieszany Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium, malowany proszkowo lakierem poliestrowym, RAL 7040 Układ optyczny Raster paraboliczny wykonany z polerowanego aluminium. Rozsył: szerokostrumieniowy. Klosz Hartowane szkło pryzmatyczne o grubości min. 4 mm. 240W |
| 8 | Włączenie nowej oprawy do zasilania |
| 9 | Montaż nowej osłony przeciw uderzeniowej |
| 10 | Utylizacja zdemontowanej oprawy |
| 11 | Naświetlacz RIF S 240W D REGOLABILE 010 4K |
| 12 | Protokół pomiarowy wykonanych prac |