Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego z dnia 4 grudnia  2025r.

Przedmiar robót

- Roboty ziemne i instalacyjne

| Lp. | Opis | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustawienie rusztowania | szt | 1 |
| 2. | Odłączenie starej oprawy od zasilania | szt | 12 |
| 3. | Modernizacja zasilania oprawy | szt | 12 |
| 4. | Demontaż oprawy wysokoprężnej | szt | 12 |
| 5. | Demontaż siatki przeciw uderzeniowej | szt | 12 |
| 6. | Demontaż osłony oprawy wysokoprężnej | szt | 12 |
| 7. | Montaż oprawy nowej – strumień świetlny oprawy min. 39 000lm., Stabilność strumienia świetlnego > 90.000 h (L80B20) Montaż Nastropowy, zwieszany Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium, malowany proszkowo lakierem poliestrowym, RAL 7040 Układ optyczny Raster paraboliczny wykonany z polerowanego aluminium. Rozsył: szerokostrumieniowy. Klosz Hartowane szkło pryzmatyczne o grubości min. 4 mm. 240W | szt | 12 |
| 8. | Włączenie nowej oprawy do zasilania | szt | 12 |
| 9. | Montaż nowej osłony przeciw uderzeniowej | szt | 12 |
| 10. | Utylizacja zdemontowanej oprawy | szt | 12 |
| 11. | Naświetlacz RIF S 240W D REGOLABILE 010 4K | szt | 12 |
| 12. | Protokół pomiarowy wykonanych prac | szt | 1 |

- Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

- UWAGA: WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ, a bieżących uzgodnień dokonywać z sekretarzem szkoły – Barbarą Kuźma-Wypich – tel. 324222907